保修单

用户单位 ：                            用户电话：

用户地址 ：                            用户邮编：

用户联系人：                           购机日期：

此仪器设计合理、先进、加工精细、操作简便、性能可靠、完全符合GB5413

ISO8156：1987“乳粉和乳粉类产品的测定”。正确的使用和保养更能体现其优良的性能

保修条例

------自购机之日起，一年之内若发生任何元器件工作之正常损坏，由我单位负责免费维修 （外地用户负担邮费）。终身维修.

------一切人为损坏、意外损坏、不依说明之损坏不在保修之例。

------此单涂改既视作废。

------保修请带此单。

北京朋利驰科技有限公司

地址：北京通州区世纪星城73栋

邮编:101112

电话：010-59459939

传真：010-52997271

http://www.penlich.com

邮箱：jinxiaochang@163.com

乳品检测仪器                                     NDTC

ZA—————————GB2

杂质过滤机

使用说明书

北京朋利驰科技有限公司

此仪器按照国家标准GB/T5313.1—5413.32《乳、乳制品的检验方法》中关于杂质度的测定而专门制造。此仪器是K型杂质过滤机的换代产品，ZA-GB1型的改进型，使用一体化泵，不使用皮带，免维护。杜绝了1代产品恼人的噪音使用更加持久耐用。使用圆形杂质板，进一步降低检测成本。

启动

电源

使用说明

一    接好电源插头，打开电源开关。电源开关上的指示灯亮。

二    将杂质度过滤棉板置于漏斗底座的过滤网上。将出水管置于

下水道。

三    将预过滤之样品倒入漏斗内，按动启动按钮。

四    取下过滤棉板与标准板对照，即可

得出该样品的杂质度含量。

基本参数

电源------------------------------------------------------------220V/50Hz

输出功率--------------------------------------------------------------50W

流量------------------------------------------------------------------2.5L/nt

重量---------------------------------------------------------------约5Kg

外型尺寸-------------------------------------------300 x 200 x 100mm

注意事项：本机禁止空载运行，如需空载运行请不要超过30分钟 使用完毕请用温热水过滤一边彻底冲洗干净。